## Sheet1
Set_Wind_Speed | C_p | C_t | U/Urated
2 | 0 | 1.18 | 0.16
2.5 | 0 | 1.1 | 0.2
3 | 0 | 1.03 | 0.24
3.5 | 0 | 0.97 | 0.28
4 | 0.13 | 0.92 | 0.32
4.5 | 0.3 | 0.88 | 0.36
5 | 0.37 | 0.85 | 0.4
5.5 | 0.39 | 0.83 | 0.44
6 | 0.41 | 0.82 | 0.48
6.5 | 0.42 | 0.81 | 0.52
7 | 0.43 | 0.8 | 0.56
7.5 | 0.43 | 0.79 | 0.6
8 | 0.44 | 0.78 | 0.64
8.5 | 0.44 | 0.77 | 0.68
9 | 0.44 | 0.76 | 0.72
9.5 | 0.44 | 0.75 | 0.76
10 | 0.44 | 0.73 | 0.8
10.5 | 0.43 | 0.71 | 0.84
11 | 0.42 | 0.67 | 0.88
11.5 | 0.39 | 0.6 | 0.92
12 | 0.35 | 0.52 | 0.96
12.5 | 0.31 | 0.45 | 1
13 | 0.28 | 0.39 | 1.04
13.5 | 0.25 | 0.34 | 1.08
14 | 0.23 | 0.3 | 1.12
14.5 | 0.2 | 0.27 | 1.16
15 | 0.18 | 0.24 | 1.2
15.5 | 0.17 | 0.22 | 1.24
16 | 0.15 | 0.19 | 1.28
16.5 | 0.14 | 0.18 | 1.32
17 | 0.13 | 0.16 | 1.36
17.5 | 0.12 | 0.15 | 1.4
18 | 0.11 | 0.14 | 1.44
18.5 | 0.1 | 0.13 | 1.48
19 | 0.09 | 0.12 | 1.52
19.5 | 0.08 | 0.11 | 1.56
20 | 0.08 | 0.1 | 1.6
20.5 | 0.07 | 0.09 | 1.64
21 | 0.07 | 0.09 | 1.68
21.5 | 0.06 | 0.08 | 1.72
22 | 0.06 | 0.08 | 1.76
22.5 | 0.05 | 0.07 | 1.8
23 | 0.05 | 0.07 | 1.84
23.5 | 0.05 | 0.06 | 1.88
24 | 0.04 | 0.06 | 1.92
24.5 | 0.04 | 0.06 | 1.96
25 | 0.04 | 0.05 | 2
25.5 | 0.04 | 0.05 | 2.04

## Test
Set_Wind_Speed | C_p | C_t | U/Urated | power
2 | 0 | 1.18 | 0.16 | 0 | 0 | dens | 1.225
2.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 10
3 | 0 | 1.03 | 0.24 | 0 | 0 | r | 82
3.5 | 0 | 0.97 | 0.28 | 0 | 0
4 | 0.13 | 0.92 | 0.32 | 107648.2556 | 107648.2556
4.5 | 0.3 | 0.88 | 0.36 | 353706.0323 | 353706.0323
5 | 0.37 | 0.85 | 0.4 | 598405.2672 | 598405.2672
5.5 | 0.39 | 0.83 | 0.44 | 839530.2437 | 839530.2437
6 | 0.41 | 0.82 | 0.48 | 1145832.8749 | 1145832.8749
6.5 | 0.42 | 0.81 | 0.52 | 1492358.044 | 1492358.044
7 | 0.43 | 0.8 | 0.56 | 1908298.224 | 1908298.224
7.5 | 0.43 | 0.79 | 0.6 | 2347123.3623 | 2347123.3623
8 | 0.44 | 0.78 | 0.64 | 2914783.5373 | 2914783.5373
8.5 | 0.44 | 0.77 | 0.68 | 3496174.6872 | 3496174.6872
9 | 0.44 | 0.76 | 0.72 | 4150150.7787 | 4150150.7787
9.5 | 0.44 | 0.75 | 0.76 | 4880981.5142 | 4880981.5142
10 | 0.44 | 0.73 | 0.8 | 5692936.5962 | 5692936.5962
10.5 | 0.43 | 0.71 | 0.84 | 6440506.5061 | 6440506.5061
11 | 0.42 | 0.67 | 0.88 | 7232875.9455 | 7232875.9455
11.5 | 0.39 | 0.6 | 0.92 | 7674353.4747 | 7674353.4747
12 | 0.35 | 0.52 | 0.96 | 7825200.1214 | 7825200.1214
12.5 | 0.31 | 0.45 | 1 | 7833852.7381 | 7833852.7381
13 | 0.28 | 0.39 | 1.04 | 7959242.9012 | 7833852.7381
13.5 | 0.25 | 0.34 | 1.08 | 7958385.7261 | 7833852.7381
14 | 0.23 | 0.3 | 1.12 | 8165741.2378 | 7833852.7381
14.5 | 0.2 | 0.27 | 1.16 | 7888922.1958 | 7833852.7381
15 | 0.18 | 0.24 | 1.2 | 7860134.0505 | 7833852.7381
15.5 | 0.17 | 0.22 | 1.24 | 8190825.7396 | 7833852.7381
16 | 0.15 | 0.19 | 1.28 | 7949409.6471 | 7833852.7381
16.5 | 0.14 | 0.18 | 1.32 | 8136985.4387 | 7833852.7381
17 | 0.13 | 0.16 | 1.36 | 8263685.6242 | 7833852.7381
17.5 | 0.12 | 0.15 | 1.4 | 8321067.8374 | 7833852.7381
18 | 0.11 | 0.14 | 1.44 | 8300301.5573 | 7833852.7381
18.5 | 0.1 | 0.13 | 1.48 | 8192168.1082 | 7833852.7381
19 | 0.09 | 0.12 | 1.52 | 7987060.6596 | 7833852.7381
19.5 | 0.08 | 0.11 | 1.56 | 7674984.2262 | 7833852.7381
20 | 0.08 | 0.1 | 1.6 | 8280635.0491 | 7833852.7381
20.5 | 0.07 | 0.09 | 1.64 | 7802670.9717 | 7833852.7381
21 | 0.07 | 0.09 | 1.68 | 8387636.3801 | 7833852.7381
21.5 | 0.06 | 0.08 | 1.72 | 7715255.2834 | 7833852.7381
22 | 0.06 | 0.08 | 1.76 | 8266143.9377 | 7833852.7381
22.5 | 0.05 | 0.07 | 1.8 | 7368875.6723 | 7833852.7381
23 | 0.05 | 0.07 | 1.84 | 7871131.7689 | 7833852.7381
23.5 | 0.05 | 0.06 | 1.88 | 8395706.7646 | 7833852.7381
24 | 0.04 | 0.06 | 1.92 | 7154468.6824 | 7833852.7381
24.5 | 0.04 | 0.06 | 1.96 | 7611003.3819 | 7833852.7381
25 | 0.04 | 0.05 | 2 | 8086557.6651 | 7833852.7381
25.5 | 0.04 | 0.05 | 2.04 | 8581519.6867 | 7833852.7381

## Comparison of scaling methods
Nicholas 5MW |  |  | Scaled 8MW Nicholas
ws | cp | ct | ws | cp | ct
4 | 0.34902 | 0.97373 | 4 | 0.34269 | 0.96302
5 | 0.40606 | 0.89211 | 5 | 0.40028 | 0.88185
6 | 0.42882 | 0.83542 | 6 | 0.42271 | 0.82584
7 | 0.43622 | 0.79226 | 7 | 0.42953 | 0.78288
8 | 0.43657 | 0.76292 | 8 | 0.42946 | 0.75119
9 | 0.43656 | 0.76262 | 9 | 0.42945 | 0.75108
10 | 0.4359 | 0.75232 | 10 | 0.42882 | 0.74275
11 | 0.43323 | 0.72987 | 11 | 0.42602 | 0.72054
12 | 0.37656 | 0.54055 | 12 | 0.37731 | 0.54801
13 | 0.29701 | 0.39343 | 13 | 0.29354 | 0.38964
14 | 0.23839 | 0.30487242 | 14 | 0.23579 | 0.30175
15 | 0.19382 | 0.24362 | 15 | 0.19264 | 0.24197
16 | 0.15971 | 0.19918 | 16 | 0.1586 | 0.19729
17 | 0.13288 | 0.16538 | 17 | 0.13125 | 0.16261
18 | 0.1122 | 0.13999 | 18 | 0.11136 | 0.13805
19 | 0.095454 | 0.1197 | 19 | 0.094815 | 0.1179
20 | 0.081868 | 0.1034 | 20 | 0.081327 | 0.10166
21 | 0.070719 | 0.090099 | 21 | 0.070219 | 0.088382
22 | 0.061481 | 0.079119 | 22 | 0.061 | 0.077425
23 | 0.054134 | 0.070507 | 23 | 0.054117 | 0.069351
24 | 0.048065 | 0.063455 | 24 | 0.048597 | 0.062937
FLORIS (my lookup 5MW)
ws | Cp | Ct | ws | Cp | Ct
2 | 0 | 1.1919 | 2 | 0 | 1.1917
2.5 | 0 | 1.1728 | 2.5 | 0.0020113 | 1.172
3 | 0.17809 | 1.0986 | 3 | 0.17959 | 1.0977
3.5 | 0.28907 | 1.0289 | 3.5 | 0.29002 | 1.028
4 | 0.34902 | 0.97373 | 4 | 0.34967 | 0.97291
4.5 | 0.38473 | 0.92826 | 4.5 | 0.38516 | 0.92753
5 | 0.40606 | 0.89211 | 5 | 0.40638 | 0.8914
5.5 | 0.42023 | 0.86101 | 5.5 | 0.42044 | 0.86037
6 | 0.42882 | 0.83542 | 6 | 0.42896 | 0.8348
6.5 | 0.43387 | 0.81238 | 6.5 | 0.43394 | 0.81179
7 | 0.43622 | 0.79226 | 7 | 0.43624 | 0.79174
7.5 | 0.43684 | 0.77585 | 7.5 | 0.43684 | 0.77541
8 | 0.43657 | 0.76292 | 8 | 0.43657 | 0.76287
8.5 | 0.43651 | 0.76156 | 8.5 | 0.43651 | 0.7616
9 | 0.43656 | 0.76262 | 9 | 0.43656 | 0.76258 | For a comparison study:
9.5 | 0.43652 | 0.7617 | 9.5 | 0.43649 | 0.76129 | 2x2 grid for baseline cases
10 | 0.4359 | 0.75232 | 10 | 0.43585 | 0.75178 | Itterate through 2MW, 5MW, 8MW and 8MW
10.5 | 0.43467 | 0.74027 | 10.5 | 0.4346 | 0.73978 | Is this already being done for fisherman (changing SP gives different rated powers hence Cp curves)
11 | 0.43323 | 0.72987 | 11 | 0.43307 | 0.72874 | Should generate power curves and cp curves for complete visulization
11.5 | 0.43003 | 0.70702 | 11.5 | 0.42725 | 0.69837
12 | 0.37656 | 0.54055 | 12 | 0.37421 | 0.53591
12.5 | 0.33328 | 0.45509 | 12.5 | 0.33124 | 0.45161
13 | 0.29701 | 0.39343 | 13 | 0.29508 | 0.39044
13.5 | 0.26421 | 0.34251 | 13.5 | 0.26263 | 0.34021
14 | 0.23839 | 0.30487 | 14 | 0.23689 | 0.30277
14.5 | 0.21459 | 0.27165 | 14.5 | 0.21323 | 0.26981
15 | 0.19382 | 0.24362 | 15 | 0.19259 | 0.242
15.5 | 0.17566 | 0.21974 | 15.5 | 0.17455 | 0.2183
16 | 0.15971 | 0.19918 | 16 | 0.15869 | 0.19789
16.5 | 0.14562 | 0.18132 | 16.5 | 0.14467 | 0.18013
17 | 0.13288 | 0.16538 | 17 | 0.13199 | 0.16428
17.5 | 0.1213 | 0.15104 | 17.5 | 0.12058 | 0.15016
18 | 0.1122 | 0.13999 | 18 | 0.11146 | 0.13909
18.5 | 0.10312 | 0.1289 | 18.5 | 0.10248 | 0.12813
19 | 0.095454 | 0.1197 | 19 | 0.094826 | 0.11895
19.5 | 0.088138 | 0.11087 | 19.5 | 0.087585 | 0.11021
20 | 0.081868 | 0.1034 | 20 | 0.081324 | 0.10275
20.5 | 0.07585 | 0.096179 | 20.5 | 0.075375 | 0.095616
21 | 0.070719 | 0.090099 | 21 | 0.070231 | 0.089516
21.5 | 0.065576 | 0.083951 | 21.5 | 0.065178 | 0.083481
22 | 0.061481 | 0.079119 | 22 | 0.061091 | 0.078658
22.5 | 0.057552 | 0.074484 | 22.5 | 0.057205 | 0.074079
23 | 0.054134 | 0.070507 | 23 | 0.053806 | 0.070126
23.5 | 0.05098 | 0.066841 | 23.5 | 0.05067 | 0.066482
24 | 0.048065 | 0.063455 | 24 | 0.047773 | 0.063116
24.5 | 0.045369 | 0.060323 | 24.5 | 0.045092 | 0.060001
25 | 0.04287 | 0.05742 | 25 | 0.042608 | 0.057116
25.5 | 0.040551 | 0.054726 | 25.5 | 0.040284 | 0.054416